**髋关节镜及配套器械明细：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器械名称** | **品牌** | **型号** | **数量** |
| **30度髋关节镜** | **史塞克** | **Ideal Eyes** | **1个** |
| **70度髋关节镜** | **史塞克** | **Ideal Eyes** | **1个** |
| **关节刨削器** | **史塞克** | **CORE** | **1把** |
| **髋关节镜器械** | **公司自报** | **包括****配套套管，****双通道套管一个，****穿刺锥8个，****咬钳，篮钳各一把，****转换帽3个****转换棒一个****定位穿刺针一个****刮匙一个** | **1套** |
| **手术体位架** | **公司自报** |  | **1个** |
| **肘关节固定支架配件** | **公司自报** |  | **1套** |
| **膝关节固定支架配件** | **公司自报** |  | **1套** |
| **踝关节牵引架配件** | **公司自报** |  | **1套** |
| **蜘蛛臂配件** | **公司自报** |  | **1套** |
| **肩关节沙滩椅体位架** | **公司自报** |  | **1套** |