## Sheet1
2020年计量检定项目
序号 | 计量器具名称 | 数量 | 检定方式 | 备注
1 | CT | 6
2 | 磁共振 | 2
3 | 在线X-Y辐射安全报警仪（4探头） | 1
4 | 表面沾污仪 | 2
5 | 个人计量仪 | 2
6 | 智能X-Y辐射仪 | 2
7 | 后装机 | 1
8 | 环境巡检仪 | 1
9 | 射波刀（含电离室3） | 1
10 | 直线加速器（含电离室1） | 1
11 | 动态心电监护仪 | 6
12 | 遥测心电监护仪 | 10
13 | DSA数字减影X射线辐射源 | 2
14 | 医用数字摄影（CR、DR)系统辐射源 | 4
15 | B超诊断仪超声源(含眼科A/B超) | 1
16 | 医用激光源 | 7
17 | 彩色多普勒诊断仪超声源 | 21
18 | 彩色多普勒诊断仪探头 | 68
19 | 医用诊断X射线辐射源 | 5
20 | 多普勒胎儿监护仪超声源 | 30
21 | 多普勒胎心仪 | 17
22 | 移液器 | 51
23 | 吸量管 | 11
24 | 电动止血带 | 12
25 | 浮标式氧气吸入器 | 1000
26 | 真空压力表 | 470
27 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 1
28 | 酶标分析仪 | 2
29 | 医用离心机 | 15
30 | 恒温箱 | 21
31 | 二氧化碳培养箱 | 1
32 | 婴儿秤 | 8
33 | 体重秤 | 76
34 | 除颤监护仪 | 38
35 | 血液透析机 | 17
36 | 医用呼吸机 | 35
37 | 医用麻醉机 | 16
38 | 婴儿培养箱 | 14

## Sheet2
2020年计量器具检定表
设备名称 | 存放地点 | 固定资产编号 | 设备型号 | 出厂编号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 科室联系人 | 工号 | 联系人电话
医用超声诊断仪（含3个探头） | 超声科 | 110401000021 | 迈瑞DC-60S | 8F-66000024 | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 必填 | 必填 | 必填
超声探头 |  | 无 | 必填 | 必填 | 1 | 个
超声探头 |  | 无 | 必填 | 必填 | 1 | 个
超声探头 |  | 无 | 必填 | 必填 | 1 | 个
医用超声诊断仪（含2个探头） | 超声科 | 110401000022 | CX50 | SG61600049 | 1 | 台 | 飞利浦 | 必填 | 必填 | 必填
超声探头 |  | 无 | 必填 | 必填 | 1 | 个
超声探头 |  | 无 | 必填 | 必填 | 1 | 个
监护仪 | 麻醉科 | 110205000027 | BENEVIEW T5 | CM-63148046 | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 必填 | 必填 | 必填
监护仪 | 麻醉科 | 110205000028 | BENEVIEW T5 | CM-63148047 | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 必填 | 必填 | 必填
血压计（台式） | 必填 | 110205000102 | 必填 | 必填 | 1 | 台 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
血压计（台式） | 必填 | 110205000102 | 必填 | 必填 | 1 | 台 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
血压计（臂式） | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 1 | 台 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
血压表（非电子的） | 必填 | 无 | 无 | 无 | 2 | 台 | 无 | 必填 | 必填 | 必填 | 可并项填写
浮标氧量计 | 必填 | 无 | 无 | 无 | 6 | 台 | 无 | 必填 | 必填 | 必填 | 可并项填写
负压吸引器 | 必填 | 无 | 无 | 无 | 8 | 台 | 无 | 必填 | 必填 | 必填 | 可并项填写
注意： 1.此表为示例，除血压表、浮标氧量计、负压吸引器等无出厂编号的计量器具可以并项填写，其余设备需单台件分项填写。红色为必填项，科室联系人可以是护士长或计量管理员。 2.因本次检定项目变更，涉及收费变化，请各科室按照<<中华人民共和国依法管理的计量器具目录》并结合各科室实际情况填写此表，请在3月5号上午11点前发邮件至18264492688@139.com 3.如有不明之处，请电话18264492688.