## 需求明细
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 要求 | 规格 | 材质 | 品牌 | 生产厂家 | 注册证名称 | 注册证号 | 省标价格 | 产品说明 | 备注
1 | 无菌操作模拟人 | 套 | 1 | 1.可行手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。 2.可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：头、颈、胸、腹、背、肢体近端、远端、手（足）部等。 3.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习。
2 | 开腹、关腹操作模型 | 套 | 1 | 1.腹腔内有模拟内脏。 2.可进行逐层切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能训练。 3.可以演示开腹、关腹技巧。腹壁处的外科手术切开，气腹针的插入，套管针的插入，诊断性腹腔灌洗术，腹白线的连续缝合，皮肤表皮的缝合，其它缝合。方式练习：单纯间断缝合、单纯连续缝合、间断水平缝合、荷包缝合等。
3 | 外科打结操作模型 | 套 | 1 | 1.要有充满血液的模拟血管。 2.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 3.可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。
4 | 清创缝合模拟人 | 套 | 1 | 1.有多处伤口，包括头、腹部、手背、股部等。 2.可练习清创缝合术。 3.可练习气管切开术后护理、造瘘口护理、肌肉注射护理功能等。
5 | 脓肿切开模块 | 套 | 1 | 1.有组织炎以及脓肿，供鉴别诊断。 2.切开有两个窦道以及不同性状的脓液，状态逼真。 3.能进行术后伤口处理的练习。
6 | 拆线换药模拟人 | 套 | 1 | 1.实现外科基本技能训练操作：可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习。 2.头部、上腹部有两处创面，可进行多次操作，腹部模块可更换。 3.可进行无菌操作技术。
7 | 皮脂腺囊肿切除操作模块 | 套 | 1 | 1.外观逼真,每个模块内有包膜完整的两个囊肿。 2.可进行皮脂腺囊肿切除术。 3.可进行术后伤口处理练习。 4.可与皮肤模块夹配合使用，防止滑动稳固模块，并使皮肤具有真实的张力。
8 | 宫内节育器放置/取出术操作模型 | 套 | 1 | 1.该模型为成年女性下腹部及盆会阴部，高分子环保材料制成，膀胱截石位。 2.宫内节育器放置/取出术：阴道弹性好，解剖结构精确，可正确放置、取出不同类型的宫内节育器。 3.练习宫内上环、取环术，及外阴、阴道常规消毒。 4.盆腔检查：可进行双合诊、三合诊检查训练。
9 | 骨盆测量模拟人 | 套 | 1 | 1.模型为整体人，解剖标志明显，四肢活动灵活，可实现不同的体位，满足各种检查资势，取膀胱截石位，便于定位操作。 2.能进行骨盆内、外测量练习。 3.能进行护理操作练习。 4.腹部要有视窗，可直观骨盆内测量的操作。
10 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | 套 | 1 | 1.模型为孕妇躯干。 2.用于四步触诊，胎心监护和乳房护理等多种练习。 3.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊。 4.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周。 5.胎心监护：胎心音可分别调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放。 6.外皮可更换。
11 | 后穹窿穿刺操作模型 | 套 | 1 | 1.模型为成年女性下腹部及盆腔会阴部，膀胱截石位。 2.2.可进行后穹窿穿刺术，及外阴、阴道常规消毒、铺无菌巾。 3.可进行双合诊、三合诊了解子宫的大小及位置。 4.可进行宫颈刮片、阴道涂片，宫内节育器放置/取出术。
12 | 儿科常用体格指标测量模拟人 | 套 | 1 | 1.可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝，男性阴囊内有逼真的睾丸。 2.真实婴儿体重，体重为2.5KG。 3.可进行新生儿精神状态、面色的观察、眼睛护理、鼻腔护理、外耳道护理、臀部护理、新生儿抱持、包裹、洗浴等。
13 | 小儿腰椎穿刺模型 | 套 | 1 | 1.可实现标准的穿刺体位。 2.可行腰椎穿刺术：棘突间隙、髂后上棘骨性标志明显。 3.可反复进行练习。 4.婴儿皮肤、椎管可更换。
14 | 儿童骨穿及股静脉穿刺操作模型 | 套 | 1 | 1.模型为一儿童腿部，关节灵活，可摆放适合的操作体位。 2.可实现胫骨穿刺练习：体表标志明显：髌骨、胫骨及胫骨粗隆。皮肤、胫骨可更换。 3.股静脉穿刺练习：可触及股动脉搏动。有明显落空感，静脉血回流确定静脉穿刺成功。注射模块可更换。关节灵活，可摆放合适的体位。 4.穿刺部位的皮肤、注射模块、模拟胫骨、股静脉血管均可更换。
15 | 新生儿儿窒息复苏模型 | 套 | 1 | 1.模型为婴儿整体人，解剖标志明显，可触及胸骨，肋骨和肩胛骨，便于操作定位。 2.模型仰卧位，头可后仰，可行胸外按压。可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 3.可模拟正常的气道阻塞。 4.可模拟气道贯通时的胸部扩张。 5.可模拟窒息，异物阻塞气道等症状。 6.可练习Heimlick （海姆立克）、背部拍击法、胸部手指猛击法。
...
注： 如有多种规格型号或品牌可添加行，请勿删减