## 维修材料
序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌
1 | 108胶 | 17L | 桶 | 雨虹
2 | 座便器上水器 |  | 套 | 吉博力
3 | 座便器排水器 |  | 套 | 吉博力
4 | 坐便器下水密封圈 |  | 个 | XOX、箭牌、法恩莎、科勒
5 | 坐便器下水按钮 |  | 个 | XOX、箭牌、法恩莎、科勒
6 | 坐便器盖 |  | 套 | XOX、箭牌、法恩莎、科勒
7 | 坐便器 |  | 套 | OXO
8 | 自喷漆 | 镀烙 | 瓶 | 乐化
9 | 自喷漆 | 各色 | 瓶 | 乐化
10 | 自攻丝 | 黑白4*50MM-80 | 盒 | 国标
11 | 自攻丝 | 4*15MM-40 | 盒 | 国标
12 | 自动排气阀 | DN15-D32 | 个 | 埃美柯
13 | 自动排气阀 | DN40-50 | 个 | 埃美柯
14 | 自动感应面盆水龙头（暗装） | 5212 | 套 | 科勒、克劳迪
15 | 装饰面板 | 86型（圆、方型） | 个 | 正泰、德力西、
16 | 转换开关 | 10A | 个 | 正泰、德力西、
17 | 铸铁止回阀 | DN50 | 个 | 良工
18 | 铸铁止回阀 | DN65 | 个 | 良工
19 | 铸铁止回阀 | DN80 | 个 | 良工
20 | 铸工胶 | 卡夫特150G | 支 | 卡夫特
21 | 铸钢涡轮对夹蝶阀 | DN125 | 套 | 良工
22 | 铸钢涡轮对夹蝶阀 | DN150 | 套 | 良工
23 | 铸钢涡轮对夹蝶阀 | DN200 | 套 | 良工
24 | 铸钢涡轮对夹蝶阀 | DN250 | 套 | 良工
25 | 铸钢涡轮对夹蝶阀 | DN300 | 套 | 良工
26 | 铸钢涡轮对夹蝶阀 | DN50 | 套 | 良工
27 | 铸钢涡轮对夹蝶阀 | DN65 | 套 | 良工
28 | 铸钢涡轮对夹蝶阀 | DN80 | 套 | 良工
29 | 铸钢疏水器 | CS41H-32 | 个 | 良工
30 | 铸钢疏水器 | CS41H-40 | 个 | 良工
31 | 铸钢疏水器 | CS41H-50 | 个 | 良工
32 | 铸钢疏水器 | CS41H-65 | 个 | 良工
33 | 铸钢疏水器 | CS41H-80 | 个 | 良工
34 | 铸钢立式止回阀 | DN65 | 个 | 良工
35 | 铸钢立式止回阀 | DN80 | 个 | 良工
36 | 竹签 | 维修电机用 | 米
37 | 中性玻璃胶 | 瓷白 | 支 | 金辉/凌点
38 | 中性玻璃胶 | 透明 | 支 | 金辉/凌点
39 | 中间继电器底座 |  | 个 | 正泰、德力西
40 | 中间继电器 | DC12V/24V/220V/380V | 个 | 正泰、德力西
41 | 指示灯 | DC220/380V | 个 | 德力西、正泰
42 | 直排钉 |  | 盒 | 国标
43 | 直流电焊机 | 国标全铜250 | 台 | 国标
44 | 蒸汽截止阀门 | DN100 25KG | 套 | 良工
45 | 蒸汽截止阀门 | DN125 25KG | 套 | 良工
46 | 蒸汽截止阀门 | DN150 25KG | 套 | 良工
47 | 蒸汽截止阀门 | DN20 25KG | 套 | 良工
48 | 蒸汽截止阀门 | DN200 25KG | 套 | 良工
49 | 蒸汽截止阀门 | DN25 25KG | 套 | 良工
50 | 蒸汽截止阀门 | DN32 25KG | 套 | 良工
51 | 蒸汽截止阀门 | DN40 25KG | 套 | 良工
52 | 蒸汽截止阀门 | DN50 25KG | 套 | 良工
53 | 蒸汽截止阀门 | DN65 25KG | 套 | 良工
54 | 蒸汽截止阀门 | DN80 25KG | 套 | 良工
55 | 遮阳网 | 600目宽10米/米 | 米 | 国标
56 | 凿子 | 一字十字 | 把 | 国标
57 | 云石胶 | 0.8L | 桶 | 大力士
58 | 云石胶 | 3L | 桶 | 大力士
59 | 远传压力表 | 1.6MP | 个 | 华青
60 | 雨水篦子 | 600*300-400 | 个
61 | 油漆 | 17kg | 桶 | 乐化/吉人
62 | 乙炔气 |  | 瓶 | 通用、华青、鸢都、港华
63 | 乙炔割嘴 | 3号 | 个 | 玉清、鸿雁、力度、潍工
64 | 乙炔割嘴 |  | 个 | 通用、华青、鸢都、港华
65 | 乙炔表 |  | 块 | 通用、华青、鸢都、港华
66 | 液压油 |  | 公斤 | 长城、石化、美孚、昆仑
67 | 钥匙坯 | 各种型号 | 把 | 铜制
68 | 氧气表 |  | 块 | 通用、华青、鸢都、港华
69 | 氧气 |  | 瓶 | 国标
70 | 羊角锤 | 一磅 | 把 | 世达
71 | 验电器 | 三叉 | 个 | 德力西、正泰
72 | 验电笔 | 66-137-23 | 支 | 世达
73 | 盐 | 送货至指定位置 | 吨 | 潍坊
74 | 氩气表 |  | 块 | 通用、华青、鸢都、港华
75 | 氩气 |  | 瓶 | 国标
76 | 压条 |  |  | 国标
77 | 压力传感器 | 0-1.6 | 个 | 国标
78 | 压力表 | 1.6MP/0.5 | 个 | 华青
79 | 蓄电池测试仪 |  | 台 | 国标
80 | 蓄电池 | 12V100A | 块 | 统一
81 | 蓄电池 | 12V200A | 组 | 统一
82 | 型材切割机 | MG11-355 | 台 | 世达
83 | 斜嘴钳 | 6# | 把 | 世达
84 | 斜口轴承 | 30202 |  | 世达
85 | 小型断路器 | 1P/10A/C65N | 个 | 施耐德
86 | 小型断路器 | 1P/16A/C65N | 个 | 施耐德
87 | 小型断路器 | 1P/25A/C65N | 个 | 施耐德
88 | 小型断路器 | 1P/32A/C65N | 个 | 施耐德
89 | 小型断路器 | 1P/40A/C65N | 个 | 施耐德
90 | 小型断路器 | 2P/10A/C65N | 个 | 施耐德
91 | 小型断路器 | 2P/16A/C65N | 个 | 施耐德
92 | 小型断路器 | 2P/25A/C65N | 个 | 施耐德
93 | 小型断路器 | 2P/32A/C65N | 个 | 施耐德
94 | 小型断路器 | 2P/40A/C65N | 个 | 施耐德
95 | 小型断路器 | 2P/50A/C65N | 个 | 施耐德
96 | 小型断路器 | 2P/63A/C65N | 个 | 施耐德
97 | 小型断路器 | 2P/80A/C65N | 个 | 施耐德
98 | 小型断路器 | 3P/100A/C65N | 个 | 施耐德
99 | 小型断路器 | 3P/16A/C65N | 个 | 施耐德
100 | 小型断路器 | 3P/25A/C65N | 个 | 施耐德
101 | 小型断路器 | 3P/32A/C65N | 个 | 施耐德
102 | 小型断路器 | 3P/40A/C65N | 个 | 施耐德
103 | 小型断路器 | 3P/50A/C65N | 个 | 施耐德
104 | 小型断路器 | 3P/63A/C65N | 个 | 施耐德
105 | 小型断路器 | 3P/80A/C65N | 个 | 施耐德
106 | 小型断路器 | 4P/100A/C65N | 个 | 施耐德
107 | 小型断路器 | 4P/16A/C65N | 个 | 施耐德
108 | 小型断路器 | 4P/25A/C65N | 个 | 施耐德
109 | 小型断路器 | 4P/32A/C65N | 个 | 施耐德
110 | 小型断路器 | 4P/40A/C65N | 个 | 施耐德
111 | 小型断路器 | 4P/50A/C65N | 个 | 施耐德
112 | 小型断路器 | 4P/63A/C65N | 个 | 施耐德
113 | 小型断路器 | 4P/80A/C65N | 个 | 施耐德
114 | 小塑料桶 |  | 个
115 | 小便器 |  | 套 | XOX、箭牌、法恩莎、科勒
116 | 消防应急电源灯 | 3-10W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普
117 | 消防烟感底座 | JBF-11S | 个 | 北大青鸟
118 | 消防温感底座 | JBF-11S | 个 | 北大青鸟
119 | 消防推杆锁 |  | 套 | 万固、威亚、通用、华泰
120 | 消防输入输出模块 | JBF-11S | 个 | 北大青鸟
121 | 消防疏散指示牌 | （通用） | 个 | 国标
122 | 消防手报按钮 | JBF-11S | 个 | 北大青鸟
123 | 消防声光报警器 | JBF-11S | 个 | 北大青鸟
124 | 消防楼层显示器 |  | 个 | 北大青鸟
125 | 消防电话 | （通用） | 个 | 北大青鸟
126 | 消防单输入/输出模块 |  | 个 | 北大青鸟
127 | 消防报警按钮 | JBF-11S | 个 | 北大青鸟
128 | 橡皮锤 | 中号 | 把 | 世达
129 | 橡胶软连接接头 | 50污水泵用 |  | 国标
130 | 橡胶棉保温管 | 50 | 包 | 舒适、南方、恒强、正泰
131 | 橡胶板 | 0.5cm | 平方 | 阿波罗 、勇士、河北、宏祥
132 | 线号管 | 0-9# | 盒 | 国标
133 | 下水器 | 不锈钢 | 个 | 法恩莎、XOX、科勒、苏泰
134 | 下水器 | 洗手盆 | 个 | 法恩莎、XOX、科勒、苏泰
135 | 下水管套装 | 不锈钢盆 | 套 | 法恩莎、XOX、科勒、苏泰
136 | 下水管套装 | 洗手盆 | 套 | 法恩莎、XOX、科勒、苏泰
137 | 下水管 | 不锈钢盆 | 个 | 法恩莎、XOX、科勒、苏泰
138 | 下水管 | 洗手盆 | 个 | 法恩莎、XOX、科勒、苏泰
139 | 洗手盆 |  | 套 | 法恩莎、XOX、科勒、苏泰
140 | 稀料 | 大桶 | 桶
141 | 吸尘器 | 40L | 台 | 世达
142 | 污水泵耦合器 | 上海连成3-4kw | 个 | 上海连成
143 | 污水泵 | 0.75千瓦 | 台 | 上海连成
144 | 污水泵 | 1.5千瓦 | 台 | 上海连成
145 | 污水泵 | 2.2千瓦 | 台 | 上海连成
146 | 污水泵 | 3千瓦 | 台 | 上海连成
147 | 污水泵 | 4千瓦 | 台 | 上海连成
148 | 蜗轮蝶阀 | DN50 | 个 | 良工/国工
149 | 蜗轮蝶阀 | DN65 | 个 | 良工/国工
150 | 蜗轮蝶阀 | DN80 | 个 | 良工/国工
151 | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 个 | 良工/国工
152 | 蜗轮蝶阀 | DN125 | 个 | 良工/国工
153 | 蜗轮蝶阀 | DN150 | 个 | 良工/国工
154 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 套 | 良工/国工
155 | 蜗轮蝶阀 | DN250 | 套 | 良工/国工
156 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 套 | 良工/国工
157 | 蜗轮蝶阀 | DN350 | 套 | 良工/国工
158 | 温湿度计 | 圆盘式 | 个 | 国标
159 | 温控阀 | DN15 | 个 | 埃美柯
160 | 温控阀 | DN20 | 个 | 埃美柯
161 | 温度计 | 20-150°（铁壳） | 个 | 国标
162 | 温度传感器 | 100-300 | 个 | 国标
163 | 温度表 | 0-100° | 块 | 华青
164 | 温度表 | 0-150° | 块 | 华青
165 | 温度表 | 0-150度（双金属） | 个 | 华青
166 | 温度变送器 |  | 个 | 国标
167 | 万用钳形表 | UT201 | 只 | 优利欧
168 | 万用表 | F115C | 只 | 福禄克
169 | 万能胶 | 1.7L | 桶 | 常青树
170 | 涂料 | 20kg | 桶 | 立邦
171 | 头灯 |  | 个 | 国标
172 | 铜线鼻 | 10²-35² | 公斤 | 国标
173 | 铜三通 | DN15-DN32 | 个 | 国标
174 | 铜三通 | DN40-DN50 | 个 | 国标
175 | 铜球阀/闸板阀 | DN15 | 个 | 国标
176 | 铜球阀/闸板阀 | DN20 | 个 | 国标
177 | 铜球阀/闸板阀 | DN25 | 个 | 国标
178 | 铜球阀/闸板阀 | DN32 | 个 | 国标
179 | 铜球阀/闸板阀 | DN40 | 个 | 国标
180 | 铜球阀/闸板阀 | DN50 | 个 | 国标
181 | 铜内丝直接 | DN15-DN32 | 个 | 国标
182 | 铜内丝直接 | DN40-DN50 | 个 | 国标
183 | 铜焊条 |  | 公斤 | 金桥
184 | 铁锹 |  | 张 | 国标
185 | 铁皮剪刀 | 10 | 把 | 世达
186 | 铁皮柜拉杆锁 | 拉杆锁耐磨锁杆 | 套
187 | 铁皮 | 0.5mm | 平方 | 国标
188 | 铁镐 | 中号 | 张 | 国标
189 | 铁钉 | 各种型号 | 公斤 | 国标
190 | 铁锤 | 8磅+柄 | 把 | 世达
191 | 铁板 | 10mm | 平方 | 国标
192 | 天花铝扣板 | 600*600MM | 页 | 国标
193 | 套筒扳手 | 26件 | 套 | 世达
194 | 碳刷 | 各型号 | 付 | 国标
195 | 碳钢盲板 | DN50 | 片 | 国标
196 | 碳钢盲板 | DN65 | 片 | 国标
197 | 碳钢盲板 | DN80 | 片 | 国标
198 | 碳钢螺栓 | 10*100-200 | 套 | 国标
199 | 碳钢螺栓 | 10*30-80 | 套 | 国标
200 | 碳钢螺栓 | 12*100-200 | 套 | 国标
201 | 碳钢螺栓 | 12*30-80 | 套 | 国标
202 | 碳钢螺栓 | 14*100-200 | 套 | 国标
203 | 碳钢螺栓 | 14*30-80 | 套 | 国标
204 | 碳钢螺栓 | 16*100-200 | 套 | 国标
205 | 碳钢螺栓 | 16*30-80 | 套 | 国标
206 | 碳钢螺栓 | 18*100-200 | 套 | 国标
207 | 碳钢螺栓 | 18*50-80 | 套 | 国标
208 | 碳钢螺栓 | 20*100-200 | 套 | 国标
209 | 碳钢螺栓 | 20*50-80 | 套 | 国标
210 | 碳钢螺栓 | 22*100-200 | 套 | 国标
211 | 碳钢螺栓 | 22*50-80 | 套 | 国标
212 | 碳钢螺栓 | 3*10-100 | 套 | 国标
213 | 碳钢螺栓 | 4*10-100 | 套 | 国标
214 | 碳钢螺栓 | 6*10-100 | 套 | 国标
215 | 碳钢螺栓 | 8*100-200 | 套 | 国标
216 | 碳钢螺栓 | 8*20-80 | 套 | 国标
217 | 碳钢法兰盘 | DN32 | 片 | 国标
218 | 碳钢法兰盘 | DN40 | 片 | 国标
219 | 碳钢法兰盘 | DN50 | 片 | 国标
220 | 碳钢法兰盘 | DN65 | 片 | 国标
221 | 碳钢法兰盘 | DN80 | 片 | 国标
222 | 碳钢法兰盘 | DN100 | 片 | 国标
223 | 锁芯 | 病房用 | 把 | 国标
224 | 锁芯 | 通用 | 把 | 铜制
225 | 塑木条 | 排椅1.5*6*3.5cm | 根
226 | 塑料膨胀螺栓 | 6*50 | 套 | 国标
227 | 塑料膨胀螺栓 | 8*100 | 套 | 国标
228 | 塑壳断路器 | 3P/160A | 只 | 施耐德
229 | 塑壳断路器 | 3P/250A | 只 | 施耐德
230 | 塑壳断路器 | 3P/400A | 只 | 施耐德
231 | 塑壳断路器 | 3P/63A | 只 | 施耐德
232 | 塑壳断路器 | 3P/80A | 只 | 施耐德
233 | 塑壳断路器 | 4P/160A | 只 | 施耐德
234 | 塑壳断路器 | 4P/250A | 只 | 施耐德
235 | 塑壳断路器 | 4P/400A | 只 | 施耐德
236 | 塑壳断路器 | 4P/63A | 只 | 施耐德
237 | 塑壳断路器 | 4P/80A | 只 | 施耐德
238 | 丝堵 | DN15-32 | 个
239 | 丝堵 | DN40-50 | 个
240 | 水钻头 | DN40 | 个 | 国标
241 | 水钻 | LM8109\2100W | 台 | 世达
242 | 水靴 | 橡胶40-45 | 双 | 国标
243 | 水箱水池液位控制显示器探头 |  | 台
244 | 水箱水池液位控制显示器 |  | 台
245 | 水温自动调节器 | 儿科浴池用调温阀
246 | 水位计无电极传感器 |  | 个 | 华青、上海、永盾、固高
247 | 水平尺 | 0.9米条式 | 支 | 世达
248 | 水泥 | 白50kg | 袋 | 山水
249 | 水泥 | 灰50KG/425# | 袋 | 山水
250 | 水龙头 | DN15 冷水 | 个 | 法恩莎、科勒、朝阳、箭牌
251 | 水龙头 | DN15 嵌入式冷热水 | 套 | 科勒
252 | 水龙头 | DN15 自动感应冷热水 | 套 | 克劳迪
253 | 水龙头 | DN15 洗手盆低位冷热水 | 套 | 法恩莎、科勒、箭牌/申美达
254 | 水龙头 | DN15 洗手盆高位冷热水 | 套 | 法恩莎、科勒、箭牌/申美达
255 | 水表 | DN15 | 套 | 埃美柯
256 | 水表 | DN20 | 套 | 埃美柯
257 | 水表 | DN25 | 套 | 埃美柯
258 | 水表 | DN32 | 套 | 埃美柯
259 | 水表 | DN40 | 套 | 埃美柯
260 | 水表 | DN50 | 套 | 埃美柯
261 | 水表 | DN65 | 套 | 埃美柯
262 | 水表 | DN80 | 套 | 埃美柯
263 | 水泵油 |  | 公斤 | 长城、石化、美孚、昆仑
264 | 水泵机械密封圈 | NJK16（无负压水泵） | 个 | 格兰富
265 | 水泵机械密封圈 | NJK22（无负压水泵） | 个 | 格兰富
266 | 双活接铜球阀 | PPR20
267 | 双电源转换开关 | 200A | 个 | 施耐德
268 | 疏通机弹簧 | 3米 | 支 | 国标
269 | 疏通机 | 单相250mm 30米搅鞭 | 台 | 世达
270 | 疏水器 | DN25
271 | 手摇疏通器 | 3米 | 套 | 万通、顺顺顺、星河、至高
272 | 手摇疏通器 | 5米 | 套 | 万通、顺顺顺、星河、至高
273 | 手套 | 单面胶皮防滑手套 | 付 | 通用、华青、鸢都、港华
274 | 手套 | 电焊皮质长袖 | 付 | 通用、华青、鸢都、港华
275 | 手套 | 线手套 | 付 | 鸢都
276 | 手套 | 胶皮手套 | 付 | 鸢都
277 | 手电钻 | 13# 正反转 调速 | 把 | 世达
278 | 时控开关 | 微电脑时间控制器
279 | 时间继电器 | 0.5s-3min | 个 | 德力西、正泰
280 | 石棉垫 | 65 | 个 | 济南、迈克、河北、渤海
281 | 石棉板 | 0.5cm | 平方 | 泰山
282 | 石膏粉 | 25KG | 袋 | 立邦
283 | 石膏板 | 120*240*9MM | 张 | 泰山
284 | 石材切割机 | C8-110 | 台 | 世达
285 | 十字燕尾丝 | 5*15-100 | 盒 | 国标
286 | 十字批头 | 5-10CM | 个 | 世达
287 | 声光控开关 | 86型 | 个 | 国标
288 | 生态板 | 120*240 | 张 | 兔宝宝
289 | 生料带 |  | 盘 | 恒强
290 | 射钉枪 |  | 把 | 世达
291 | 蛇皮管 | 钢丝20-32 | 米 | 国标
292 | 蛇皮管 | 钢丝40-50 | 米 | 国标
293 | 蛇皮管 | 尼龙20-32 | 米 | 国标
294 | 蛇皮管 | 尼龙40-50 | 米 | 国标
295 | 砂纸 | 100-240目 | 张 | 玉清、鸿雁、力度、潍工
296 | 纱网 | 1.2米 | 米
297 | 沙子 |  | 立方
298 | 三爪拉马 | 150 | 支 | 世达
299 | 三相插头 | 10A | 个 | 公牛
300 | 三相插头 | 16A | 个 | 公牛
301 | 三角带 | 1185 | 条 | 东工、标王、云翔、三角
302 | 三角带 | 11585 | 条
303 | 三角带 | SPA1107 | 条
304 | 软连接风筒布 | 通用（各规格） | 平方 | 国标
305 | 乳胶漆 | 20kg | 桶 | 立邦
306 | 柔性铸铁弯头 | 50 | 个 | 国标
307 | 柔性铸铁弯头 | 65 | 个 | 国标
308 | 柔性铸铁弯头 | 80 | 个 | 国标
309 | 柔性铸铁弯头 | 100 | 个 | 国标
310 | 柔性铸铁弯头 | 150 | 个 | 国标
311 | 柔性铸铁三通变径45° | 50 | 个 | 国标
312 | 柔性铸铁三通变径45° | 65 | 个 | 国标
313 | 柔性铸铁三通变径45° | 80 | 个 | 国标
314 | 柔性铸铁三通变径45° | 100 | 个 | 国标
315 | 柔性铸铁三通变径45° | 150 | 个 | 国标
316 | 柔性铸铁配套法兰插件 | 通用（各规格） | 套 | 国标
317 | 柔性铸铁管检修口 | 通用（各规格） | 套 | 国标
318 | 柔性铸铁管 管夹接头 | DN50
319 | 柔性铸铁管 | 50 | 米 | 国标
320 | 柔性铸铁管 | 65 | 米 | 国标
321 | 柔性铸铁管 | 80 | 米 | 国标
322 | 柔性铸铁管 | 100 | 米 | 国标
323 | 柔性铸铁管 | 150 | 米 | 国标
324 | 人字梯 | 1.5米铝材加厚 | 个 | 国标
325 | 人字梯 | 2.5米 | 个 | 国标
326 | 人字梯 | 2米 | 个 | 国标
327 | 人字梯 | 3米 | 个 | 国标
328 | 人字梯 | 5米 | 个 | 国标
329 | 热水器泄压阀 | 4分 |  | 国标
330 | 热熔器 | 20-100 | 套 | 世达
331 | 热熔器 | 20-50 | 套 | 世达
332 | 热熔胶枪 | 7mm-10mm | 把 | 得力
333 | 热熔胶棒 | 7mm-11mm | 支 | 得力
334 | 热继电器 | 14A | 个 | 正泰、德力西
335 | 热继电器 | 18A | 个 | 正泰、德力西
336 | 热继电器 | 20A | 个 | 正泰、德力西
337 | 热继电器 | 6A | 个 | 正泰、德力西
338 | 热继电器 | 8A | 个 | 正泰、德力西
339 | 热风枪 | 2000W | 把 | 世达
340 | 球锁 | 洗手间有人无人锁 | 把
341 | 球锁 | 带钥匙的 | 把
342 | 切割片 | 110# | 片 | 黄河
343 | 切割片 | 350＃ | 片 | 黄河
344 | 切割机 | GWSF6-100 | 台 | 世达
345 | 墙面砖 | 全瓷墙砖 | 平方 | 广东佛山
346 | 铅油 | 1公斤 | 桶
347 | 汽钉枪 | 30# | 把 | 世达
348 | 气排撞针 | 30# | 支 | 国标
349 | 气管 | 高压钉枪管 | 米 | 国标
350 | 气管 | 气焊用（红黑） | 米 | 国标
351 | 起泡器垫子 |  | 个
352 | 启动电容 | 1.5uf-4uf | 个
353 | 启动电容 | 10-20uf | 只
354 | 普通焊条 | 2.5mm | 公斤 | 金桥
355 | 普通焊条 | 3.2mm | 公斤 | 金桥
356 | 平板灯（LED） | 30*30CM | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
357 | 平板灯（LED） | 30*60CM | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
358 | 平板灯（LED） | 60*60CM | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
359 | 硼砂 |  | 公斤
360 | 喷漆壶 |  | 套 | 世达
361 | 配电箱导轨 | 35型 | 支 | 国标
362 | 配电箱 | 24P | 个 | 国标
363 | 配电箱 | 30P | 个 | 国标
364 | 泡沫双面胶 | 2cm | 盘 | 百得
365 | 抛光机 | P6-180 | 台 | 世达
366 | 排气扇电机 | 卫生间排气扇45W | 个
367 | 排钉 | 20-50mm | 盒
368 | 糯米胶 | 500克 | 袋 | 华雅、唯美、步步高
369 | 腻子膏 | 20KG | 袋 | 立邦
370 | 泥板 |  | 把 | 国标
371 | 尼龙扎带 | 100-200MM | 包 | 国标
372 | 尼龙扎带 | 300MM-500mm | 包 | 国标
373 | 内六角扳手 | 8件 | 套 | 世达
374 | 内六角扳手 | 9件 加长内六角组套 | 把 | 世达
375 | 木纹纸 |  | 卷
376 | 木工锯片 | 110# | 片 | 世达
377 | 木工锯片 | 200# | 片 | 世达
378 | 木工扁铲（窄） |  | 个 | 世达
379 | 木工板 |  | 张 | 国标
380 | 木方 | 3*3 | 米 | 国标
381 | 木方 | 3*4 | 米 | 国标
382 | 木方 | 4*6 | 米 | 国标
383 | 磨石 |  | 个 | 国标
384 | 磨光片 | 110# | 片 | 国标
385 | 明（暗）线盒 | 86式 | 个 | 正泰、德力西
386 | 免钉胶 |  | 支 | 小螺号
387 | 米尺 | 5米 | 把 | 世达
388 | 门吸 |  | 个 | 国标
389 | 门锁/地锁 | 玻璃门 | 把 | 梅花、通用、钥玛、三环
390 | 门禁四门控制器 | PL-C388F | 台 | 匹克
391 | 门禁双门控制器 | PL-C388D | 台 | 匹克
392 | 门禁双门磁力锁 | ZL-280DS | 台 | ZKTCEO(中控）
393 | 门禁面板开关按钮 | EX-802 | 台 | ZKTCEO(中控）
394 | 门禁发卡器 |  | 台 | 匹克
395 | 门禁读卡器 | PK-R357/W34 | 台 | 匹克
396 | 门禁电源 | AP-105/12V/360W | 台 | 明纬
397 | 门禁电插锁 | ZL-100 | 台 | ZKTCEO(中控）
398 | 门禁单门控制器 | PL-C388S | 台 | 匹克
399 | 门禁单门磁力锁 | ZL-280S | 台 | ZKTCEO(中控）
400 | 门档 | 15cm | 个 | 国标
401 | 门档 | 7cm | 个 | 国标
402 | 美工刀片 | 10片 | 盒 | 世达
403 | 美工刀 |  | 把 | 世达
404 | 梅花扳手 | 6-32mm | 套 | 世达
405 | 毛刷 | 1-3吋 | 把 | 国标
406 | 毛刷 | 4-6吋 | 把 | 国标
407 | 毛滚把手 |  | 个 | 国标
408 | 毛滚 | 大30cm | 个 | 国标
409 | 毛滚 | 小10cm | 个 | 国标
410 | 马桶盖固定器 | 推拉式
411 | 马桶盖固定螺栓
412 | 麻花钻头 | 12-16 | 个 | 世达
413 | 麻花钻头 | 3-6 | 个 | 世达
414 | 麻花钻头 | 6-10 | 个 | 世达
415 | 铝塑板 | 120*240*3-5MM | 张
416 | 铝扣板卡条 | 600*600主副条 | 支
417 | 铝合金平推窗把手 | 通用（各规格） | 套 | 国标
418 | 螺丝刀 | 3×75（-+字） | 把 | 世达
419 | 螺丝刀 | 6×150（-+字） | 把 | 世达
420 | 螺丝刀 | 6×250（-+字） | 把 | 世达
421 | 螺口LED灯泡 | （金卤灯门诊大厅用）32W/4000K | 只 | 飞利浦
422 | 螺口LED灯泡 | 10-15W | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
423 | 螺口LED灯泡 | 18W-30W | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
424 | 螺口LED灯泡 | 3-5W | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
425 | 路锥 |  | 个 | 国标
426 | 龙骨 | 大T型 | 支 | 国标
427 | 龙骨 | 小T型 | 支 | 国标
428 | 龙骨 | 主龙骨 | 支 | 国标
429 | 龙骨 | 副龙骨 | 支 | 国标
430 | 六角燕尾丝 | 5*15mm-100mm | 盒 | 国标
431 | 六角批头 |  | 个 | 世达
432 | 淋浴座 | 铝合金 | 个 | 国标
433 | 淋浴头升降固定夹 |  | 个
434 | 淋浴头 | 大方型 | 个 | 国标
435 | 淋浴头 | 圆形 | 个 | 国标
436 | 淋浴软管 | 2米 | 支 | 国标
437 | 淋浴混水阀阀芯 | 3*4 | 个 | 科勒
438 | 淋浴混水阀 |  | 套 | 科勒
439 | 两相插头 | 10A | 个 | 公牛
440 | 链子锁 |  | 把 | 国标
441 | 立得牢 | 1kg | 桶 | 国标
442 | 立得牢 | 4kg | 桶 | 国标
443 | 冷凝水接水盘 | 90*26MM
444 | 冷凝水接水盘 | 110*26MM
445 | 蜡管 | 2mm-8mm | 支
446 | 蜡管 | 8mm-16mm | 支
447 | 拉铆枪 |  | 把 | 世达
448 | 拉铆钉 | 4-6# | 盒 | 国标
449 | 矿棉板铝条 | 600*600主副条 | 条 | 特洛帝斯、泰山、兔宝宝、思日新
450 | 矿棉板 | 600*600MM | 张 | 国标
451 | 控制按钮 | 10A（各色） | 个 | 正泰
452 | 空压机快速接头 |  | 个 | 国标
453 | 空压机机油 |  | 公斤 | 长城、石化、美孚、昆仑
454 | 空调盘管接水盘 | 通用（各规格） | 个 | 国标
455 | 空调盘管 | 65W-108W | 台 | 开利
456 | 空调控制面板 | 不带消毒功能 | 个
457 | 空调控制面板 | 带消毒功能 | 个 | 佩洁尔
458 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø20-200 | 个 | 国标
459 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø20-300 | 个 | 国标
460 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø25-200 | 个 | 国标
461 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø25-400 | 个 | 国标
462 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø25-500 | 个 | 国标
463 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø32-200 | 个 | 国标
464 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø32-300 | 个 | 国标
465 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø32-400 | 个 | 国标
466 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø32-500 | 个 | 国标
467 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø40-200 | 个 | 国标
468 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø40-300 | 个 | 国标
469 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø40-400 | 个 | 国标
470 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø50-300 | 个 | 国标
471 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø50-400 | 个 | 国标
472 | 空调机不锈钢丝扣软连接 | ø50-500 | 个 | 国标
473 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø100-300 | 个 | 国标
474 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø100-400 | 个 | 国标
475 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø100-500 | 个 | 国标
476 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø150-300 | 个 | 国标
477 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø150-400 | 个 | 国标
478 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø150-500 | 个 | 国标
479 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø150-600 | 个 | 国标
480 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø150-700 | 个 | 国标
481 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø200-300 | 个 | 国标
482 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø200-400 | 个 | 国标
483 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø200-500 | 个 | 国标
484 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø200-600 | 个 | 国标
485 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø200-700 | 个 | 国标
486 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø200-800 | 个 | 国标
487 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø300-400 | 个 | 国标
488 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø300-500 | 个 | 国标
489 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø300-600 | 个 | 国标
490 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø300-700 | 个 | 国标
491 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø300-800 | 个 | 国标
492 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø350-400 | 个 | 国标
493 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø350-500 | 个 | 国标
494 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø350-600 | 个 | 国标
495 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø40-300 | 个 | 国标
496 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø40-400 | 个 | 国标
497 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø40-500 | 个 | 国标
498 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø50-300 | 个 | 国标
499 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø50-400 | 个 | 国标
500 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø50-500 | 个 | 国标
501 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø63-300 | 个 | 国标
502 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø63-400 | 个 | 国标
503 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø65-500 | 个 | 国标
504 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø80-400 | 个 | 国标
505 | 空调机不锈钢法兰软连接 | ø80-500 | 个 | 国标
506 | 空调风箱电机 | 低噪声三相外转YDW1-4 1KW 2.8A | 个 | 卧龙
507 | 肯德基门锁 |  | 套 | 通用
508 | 肯德基门铝合金插销
509 | 肯德基门拉手 | 90cm | 套
510 | 克劳迪起泡器 | 22#内丝 | 个 | 克劳迪
511 | 克劳迪膜片 |  | 个 | 克劳迪
512 | 克劳迪感应窗 |  | 个 | 克劳迪
513 | 克劳迪电源 |  | 个 | 克劳迪
514 | 克劳迪电磁阀 |  | 套 | 克劳迪
515 | 考克 | ø15 | 个 | 国标
516 | 考克 | ø20 | 个 | 国标
517 | 开口扳手 | 6-32mm | 套 | 世达
518 | 开孔器 | ø15-40 | 个 | 国标
519 | 开孔器 | ø50-100 | 个 | 国标
520 | 开孔器 | 玻璃/瓷砖用ø6-12 | 个 | 国标
521 | 开开门地轴 | 肯德基门用
522 | 开关面板 | 单开 | 个 | 正泰/德力西
523 | 开关面板 | 三开 | 个 | 正泰/德力西
524 | 开关面板 | 双开 | 个 | 正泰/德力西
525 | 开关面板 | 四开 | 个 | 正泰/德力西
526 | 卡压钳油管 |  | 米 | 长城、石化、美孚、昆仑
527 | 卡簧钳 |  | 把 | 世达
528 | 绝缘纸 | 0.02-0.025mm | 公斤
529 | 绝缘漆 | 23kg | 桶
530 | 绝缘捆扎布带 | 10mm | 卷
531 | 绝缘胶布 |  | 盘 | 舒适
532 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVR）0.75㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
533 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVV/BVR）1㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
534 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVV/BVR）1.5㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
535 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVV/BVR）2.5㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
536 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVV/BVR）4㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
537 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVV/BVR）6㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
538 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVV/BVR）10㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
539 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVV/BVR）16㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
540 | 聚氯乙烯铜线ZR | （BVV/BVR）25㎜² | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
541 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV/BVR）3×1.5 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
542 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV/BVR）3×2.5 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
543 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV/BVR）3×4 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
544 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV/BVR）3×6 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
545 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×1.5 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
546 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×2.5 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
547 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×4 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
548 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×6 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
549 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×2.5+1 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
550 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×4+1 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
551 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×6+1 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
552 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×10+1 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
553 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×16+1 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
554 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×25+1 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
555 | 聚氯乙烯电缆ZR | （BVV）4×35+1 | 米 | 远东、鲁能、上上、阳谷
556 | 聚氨酯防水 | 20kg | 桶 | 国标
557 | 镜面 | 5mm（厚） | 平方
558 | 静音万向轮 | 3寸 | 个 | 国标
559 | 静音万向轮 | 4寸 | 个 | 国标
560 | 静音万向轮 | 5寸 | 个 | 国标
561 | 静音万向轮 | 6寸 | 个 | 国标
562 | 警示牌 | 人字可移动 | 个 | 国标
563 | 警示带 |  | 盘 | 世达
564 | 井盖板 | 600-700mm铸铁 | 个 | 国标
565 | 井盖板 | 电缆井700-800mm水泥 | 个 | 国标
566 | 井盖板 | 废水井600-700mm | 个 | 国标
567 | 井盖板 | 污水井600-700mm | 个 | 国标
568 | 井盖板 | 自来水井600-700mm | 个 | 国标
569 | 井盖板 | 自来水井铸铁600-700mm | 个 | 国标
570 | 金属软管（大小头） | 600MM | 套 | 国标
571 | 金属软管 | 150-200㎜ | 根 | 九牧
572 | 金属软管 | 300MM | 根 | 九牧
573 | 金属软管 | 400MM | 根 | 九牧
574 | 金属软管 | 500MM | 根 | 九牧
575 | 金属软管 | 600MM | 根 | 九牧
576 | 金卤/钠灯泡 | 150W | 只 | 三雄极光/亚明/飞利浦
577 | 金卤/钠灯泡 | 250W | 只 | 三雄极光/亚明/飞利浦
578 | 金卤/钠灯泡 | 400W | 只 | 三雄极光/亚明/飞利浦
579 | 金卤/钠灯泡 | 70W | 只 | 三雄极光/亚明/飞利浦
580 | 金刚片 | 110-150# | 片 | 国标
581 | 结构胶 | 灰、黑 | 支 | 金辉、凌点
582 | 接线夹 | 快速接线夹2-4平方
583 | 接线端子排 | 纯铜4位-12位 | 个 | 国标
584 | 脚踏水龙头开关阀 |  |  | 国标
585 | 脚踏阀 |  | 套 | 朝升
586 | 角磨机 |  | 台 | 世达
587 | 胶圈 | 污水泵密封胶圈 | 个 | 国标
588 | 胶垫 | DN15水龙头用 | 个
589 | 胶带 | PVC电工 | 盘 | 舒适（大卷）
590 | 胶带 | 高压绝缘 | 盘 | 舒适
591 | 胶带 | 警示双色10cm | 盘 | 国标
592 | 胶带 | 铝箔 | 盘
593 | 胶带 | 透明10cm | 盘 | 国标
594 | 交流接触器 | 1810型 | 个 | 施耐德
595 | 交流接触器 | 25A | 个 | 施耐德
596 | 交流接触器 | 32A | 个 | 施耐德
597 | 碱性电池 | 5# | 节 | 南孚
598 | 碱性电池 | 7# | 节 | 南孚
599 | 碱性电池 | 9# | 节 | 南孚
600 | 减震垫 | DN40（空调循环泵联轴器用） | 个
601 | 减速带固定钉 |  | 个
602 | 减速带 |  | 米
603 | 尖嘴钳 | 6# | 把 | 世达
604 | 记号笔 | 大小头 | 支 | 国标
605 | 激光测距仪 | 100米 | 台 | 世达
606 | 机油壶 |  | 把 | 世达
607 | 机油 | 3.8L | 桶 | 昆仑
608 | 机械密封盒 | 20-30# | 个 | 华洋、万鑫、玉龙、永纳
609 | 活接 | DN20-32 | 个 | 国标
610 | 活接 | DN40-50 | 个 | 国标
611 | 混水阀 | DN15 | 个 | 兰花、九牧、苏泰、箭牌
612 | 灰铲 | 12cm | 个 | 国标
613 | 灰铲 | 4cm | 个 | 国标
614 | 灰铲 | 6cm | 个 | 国标
615 | 灰铲 | 8cm | 个 | 国标
616 | 灰铲 |  | 把 | 国标
617 | 黄油枪 | THY-400 | 把 | 世达
618 | 黄油 | 0-100度 | 桶 | 长城、石化、美孚、昆仑
619 | 黄油 | 100-300度 | 桶 | 长城、石化、美孚、昆仑
620 | 换气扇 | 45W | 台
621 | 环氧树脂漆稀释剂 |  | 公斤
622 | 环氧树脂胶 |  | 公斤
623 | 划线漆（道路标线涂料） | 17kg | 桶 | 乐化
624 | 划线漆（道路标线涂料） | 17kg | 桶 | 乐化/吉人
625 | 花线 | 2×1 | 米 | 远东、鲁能、上上
626 | 花线 | 2×1.5 | 米 | 远东、鲁能、上上
627 | 花线 | 2×2.5 | 米 | 远东、鲁能、上上
628 | 花线 | 2×4 | 米 | 远东、鲁能、上上
629 | 护套线ZR | （BVR/BVV）3×1.5 | 米 | 远东、鲁能、上上
630 | 护套线ZR | （BVR/BVV）3×2.5 | 米 | 远东、鲁能、上上
631 | 护套线ZR | （BVR/BVV）3×4 | 米 | 远东、鲁能、上上
632 | 护套线ZR | （BVR/BVV）3×6 | 米 | 远东、鲁能、上上
633 | 护套线ZR | （BVR/BVV）2×1 | 米 | 远东、鲁能、上上
634 | 护套线ZR | （BVR/BVV）2×1.5 | 米 | 远东、鲁能、上上
635 | 护套线ZR | （BVR/BVV）2×2.5 | 米 | 远东、鲁能、上上
636 | 护套线ZR | （BVR/BVV）2×4 | 米 | 远东、鲁能、上上
637 | 护套线ZR | （BVR/BVV）2×6 | 米 | 远东、鲁能、上上
638 | 护目镜 |  | 个
639 | 红砖 |  | 块
640 | 红外感应开关 | 86型 | 个 | 国标
641 | 行程开关 | 10A | 个 | 国标
642 | 焊锡丝 |  | 卷 | 国标
643 | 焊锡膏 | 100g | 盒 | 国标
644 | 过滤器 | 铜 DN20 | 个 | 埃美柯
645 | 过滤器 | 铜 DN25 | 个 | 埃美柯
646 | 过滤器 | 铜 DN32 | 个 | 埃美柯
647 | 过滤器 | 铜 DN40 | 个 | 埃美柯
648 | 过滤器 | 铜 DN50 | 个 | 埃美柯
649 | 过滤器 | 铸钢100-16KG | 个 | 良工
650 | 过滤器 | 铸钢50-16KG | 个 | 良工
651 | 过滤器 | 铸钢65-16KG | 个 | 良工
652 | 过滤器 | 铸钢80-16KG | 个 | 良工
653 | 硅胶 | 导热30g | 只 | 国标
654 | 硅钙板 | 600*600MM | 张
655 | 管帽 | DN15-32 | 个 | 国标
656 | 管帽 | DN40-50 | 个 | 国标
657 | 管道井锁 | 不锈钢通开型 | 个
658 | 挂锁 | 1号 | 把 | 三环
659 | 挂锁 | 2号 | 把 | 三环
660 | 挂锁 | 3号 | 把 | 三环
661 | 环氧树脂固化剂 | 18kg | 桶
662 | 工具包 | 13# | 个 | 世达
663 | 格栅灯 | 300*600 | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
664 | 格栅灯 | 600*1200 | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
665 | 格栅灯 | 600*600MM | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
666 | 割刀 | 管6-64mm | 把 | 世达
667 | 高粘度美纹纸 | 大卷 | 盘
668 | 高压钠灯 | 70W | 只 | 三雄极光/亚明/飞利浦
669 | 高压钠灯 | 150W | 只 | 三雄极光/亚明/飞利浦
670 | 高压钠灯 | 250W | 只 | 三雄极光/亚明/飞利浦
671 | 高压钠灯 | 400W | 只 | 三雄极光/亚明/飞利浦
672 | 钢丝刷 | 6行 | 把 | 世达
673 | 钢丝绳 | 8mm | 米 | 国标
674 | 钢丝筛 |  | 个 | 国标
675 | 钢丝钳 | 7# | 把 | 世达
676 | 钢卡 | φ20-63 | 个 | 国标
677 | 钢卡 | φ75-150 | 个 | 国标
678 | 钢锯条 | 50支 | 包 | 国标
679 | 钢锯架 |  | 把 | 世达
680 | 钢钉 | 2#-10# | 盒 | 国标
681 | 钢垫 | DN25-32 | 个 | 华洋
682 | 钢垫 | DN40-50 | 个 | 华洋
683 | 钢垫 | DN65-80 | 个 | 华洋
684 | 钢垫 | DN100-150 | 个 | 华洋
685 | 干式变压器温度控制器 | BWD-3K207D1PR | 台
686 | 干式变压器温度控制器 | KH-307NR | 台
687 | 浮球开关 | 220V | 个
688 | 浮球开关 | 耐高温220V | 个
689 | 扶手门锁 |  | 把 | 通用
690 | 风机盘管电机 | 40-60W | 台 | 开利/雷宝
691 | 风机盘管电机 | 70-120W | 台 | 开利/雷宝
692 | 风机盘管电机 | 750W-1500W | 台 | 开利/雷宝
693 | 防水电缆 | 3×2.5 | 米 | 远东、鲁能、上上
694 | 防水电缆 | 3×4 | 米 | 远东、鲁能、上上
695 | 防水电缆 | 3×6 | 米 | 远东、鲁能、上上
696 | 防水电缆 | 4×2.5 | 米 | 远东、鲁能、上上
697 | 防水电缆 | 4×4 | 米 | 远东、鲁能、上上
698 | 防水电缆 | 4×6 | 米 | 远东、鲁能、上上
699 | 防晒网 | 密网 | 平方 | 雨花
700 | 防溅盒 |  | 个 | 正泰、德力西
701 | 防火泥 |  | 包
702 | 防火门锁 |  | 把
703 | 防火板 | 1200*2400*10 | 张 | 兔宝宝
704 | 防毒面具 |  | 套 | 国标
705 | 防冻剂 | 50公斤 | 袋 | 国标
706 | 防爆灯 | 球型 | 套 | 国标
707 | 方型排气扇 | 350mm | 个 | 国标
708 | 方管 | 不锈钢2*2 | 米 | 国标
709 | 方管 | 不锈钢2*3 | 米 | 国标
710 | 方管 | 不锈钢3*4 | 米 | 国标
711 | 方管 | 镀锌2*2 | 米 | 国标
712 | 方管 | 镀锌3*3 | 米 | 国标
713 | 方管 | 镀锌4*4 | 米 | 国标
714 | 方管 | 镀锌5*5 | 米 | 国标
715 | 方管 | 镀锌6*10 | 米 | 国标
716 | 方管 | 镀锌6*6 | 米 | 国标
717 | 方管 | 镀锌8*12 | 米 | 国标
718 | 方管 | 镀锌8*8 | 米 | 国标
719 | 方锤 | 3P | 把 | 世达
720 | 反光贴 |  | 卷
721 | 帆布沙袋 | 含沙子/15kg | 袋
722 | 发泡胶 | 750ml | 桶 | 纽盾
723 | 多级水泵 | 7.5KW/108m | 台 | 利欧
724 | 蹲便器 |  | 套 | 国标
725 | 对丝 | 不锈钢DN15-32 | 个 | 国标
726 | 对丝 | 不锈钢DN40-50 | 个 | 国标
727 | 对丝 | 铜DN15-DN32 | 个 | 国标
728 | 对丝 | 铜DN40-DN50 | 个 | 国标
729 | 镀锌弯头 | DN15-32 | 个 | 国标
730 | 镀锌弯头 | DN40-50 | 个 | 国标
731 | 镀锌弯头 | DN63-75 | 个 | 国标
732 | 镀锌管箍 | DN15-32 | 个 | 国标
733 | 镀锌管箍 | DN32-50 | 个 | 国标
734 | 镀锌铁质U型夹 | 20-50 | 套 | 国标
735 | 镀锌铁质U型夹 | 63-110 | 套 | 国标
736 | 镀锌铁丝 | 8#、10#、12#、14# | 公斤 | 国标
737 | 镀锌三通 | DN15-25 | 个 | 国标
738 | 镀锌三通 | DN32-40 | 个 | 国标
739 | 镀锌三通 | DN50-65 | 个 | 国标
740 | 镀锌三角铁 | 2*2 | 米 | 国标
741 | 镀锌三角铁 | 3*3 | 米 | 国标
742 | 镀锌三角铁 | 4*4 | 米 | 国标
743 | 镀锌三角铁 | 5*5 | 米 | 国标
744 | 镀锌三角铁 | 6*6 | 米 | 国标
745 | 镀锌膨胀螺栓 | 10*150 | 套 | 国标
746 | 镀锌膨胀螺栓 | 12*150 | 套 | 国标
747 | 镀锌膨胀螺栓 | 12*80 | 套 | 国标
748 | 镀锌膨胀螺栓 | 14*100 | 套 | 国标
749 | 镀锌膨胀螺栓 | 6*100 | 套 | 国标
750 | 镀锌膨胀螺栓 | 8*150 | 套 | 国标
751 | 镀锌管 | DN15 | 米 | 国标
752 | 镀锌管 | DN20 | 米 | 国标
753 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 国标
754 | 镀锌管 | DN32 | 米 | 国标
755 | 镀锌管 | DN40 | 米 | 国标
756 | 镀锌管 | DN50 | 米 | 国标
757 | 镀锌管 | DN65 | 米 | 国标
758 | 镀锌管 | DN80 | 米 | 国标
759 | 镀锌管 | DN100 | 米 | 国标
760 | 镀锌补芯 | 40*15 | 个 | 国标
761 | 镀锌补芯 | 40*20 | 个 | 国标
762 | 镀锌补芯 | 50*20 | 个 | 国标
763 | 镀锌补芯 | 80*50 | 个 | 国标
764 | 镀锌变径外接 | DN15变20 | 个 | 国标
765 | 镀锌变径外接 | DN20变32 | 个 | 国标
766 | 堵漏王 | 1000g | 袋 | 百得
767 | 电子感应锁 | 住院部橱柜用 | 把 | 通用
768 | 电源 | 12V/350W | 台 | 明纬
769 | 电源 | 12V/50-100W | 台 | 明纬
770 | 电源 | 24V/100-150W | 台 | 明纬
771 | 电源 | 24V/400 | 台 | 明纬
772 | 电源 | 6V/2A | 台 | 国标
773 | 电烙铁 | 150W | 把 | 世达
774 | 电烙铁 | 35W | 把 | 世达
775 | 电缆剪 | 6# | 把 | 世达
776 | 电缆剪 | 12# | 把 | 世达
777 | 电缆剪 | 大65A | 把 | 世达
778 | 电接点压力表 | 1.6MP/0.5 | 只 | 华青
779 | 电机轴承 | 202 | 个 | 人本
780 | 电机轴承 | 203 | 个 | 人本
781 | 电机轴承 | 204 | 个 | 人本
782 | 电机轴承 | 205 | 个 | 人本
783 | 电机轴承 | 206 | 个 | 人本
784 | 电机轴承 | 303 | 个 | 人本
785 | 电机轴承 | 304 | 个 | 人本
786 | 电机轴承 | 305 | 个 | 人本
787 | 电机轴承 | 306 | 个 | 人本
788 | 电机轴承 | 308 | 个 | 人本
789 | 电机线胶圈 | 8cm | 个
790 | 电机漆包线 | 0.65-0.95 | 公斤 | 华洋
791 | 电焊胶/502胶 | 10g | 瓶 | 国标
792 | 电镐钻头 | 24# 十一字 | 个 | 世达
793 | 电镐 | 小号 | 台 | 世达
794 | 电镐 | 中号 | 台 | 世达
795 | 电动沙轮 | 250㎜ | 台 | 世达
796 | 电动门门机 | 国标 | 套 | 西门子
797 | 电动两通阀 | DN20 | 个 | 埃美柯、
798 | 电动两通阀 | DN25 | 个 | 埃美柯、
799 | 电动两通阀 | DN32 | 个 | 埃美柯、
800 | 电动两通阀 | DN40 | 个 | 埃美柯、
801 | 电动两通阀 | DN50 | 个 | 埃美柯、
802 | 电动两通阀 | DN65 | 个 | 埃美柯、
803 | 电动阀执行器 | SKC62（AC24调节) | 套 | 西门子
804 | 电动阀执行器 | SKD62（AC24调节) | 套 | 西门子
805 | 电动阀阀体 | DN150/PN25 | 个 | 济南工达捷能
806 | 电动阀阀体 | DN32/PN25 | 个 | 济南工达捷能
807 | 电动阀 | DN150/PN25 | 套 | 国标
808 | 电动阀 | DN32/PN25 | 套 | 国标
809 | 电锤 | 中型 | 台 | 世达
810 | 电表 | 单相20（40） | 只 | 青岛
811 | 电表 | 三相四线3*20（80A） | 只 | 青岛
812 | 地拖 | 10A/30米/5插 | 套 | 国标
813 | 地漏 | 不锈钢 | 个 | 国标
814 | 地弹簧 | 铝合金/玻璃门 | 套 | 国标
815 | 低压柜抽屉开关把手 | 见实物 | 个 | 国标
816 | 低压柜抽屉把手 | 见实物 | 个 | 国标
817 | 灯座 | 瓷灯口 | 个 | 国标
818 | 灯口 | 普通 | 个 | 国标
819 | 灯脚 | T8、T5 | 个 | 国标
820 | 灯架 | T5/0.6米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普
821 | 灯架 | T5/1.2米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普
822 | 灯架 | T8/0.6米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普
823 | 灯架 | T8/1.2米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普
824 | 倒顺开关 | 30A | 个 | 正泰、德力西
825 | 导电膏 | 500g | 盒 | 国标
826 | 大理石砖 | 室外济南青厚50mm | 平方 | 济南青
827 | 大理石砖 | 抛光室内厚30mm | 平方 | 国标
828 | 促凝剂 |  | 公斤 | 亚美、乐固、飞顿、宏源
829 | 瓷砖 | 全瓷墙砖、地砖 | 平方 | 马可波罗
830 | 橱门把手 | 合金 | 个 | 金星
831 | 橱柜门液压支撑杆 | 上开门液压杆 | 套 | 国标
832 | 除锈剂 | 450ml | 桶 | 齐鲁
833 | 抽屉锁 | φ35*1.5-30 | 把 | 梅花、通用、钥玛、三环
834 | 抽屉导轨 | 45# | 付 | 国标
835 | 充电手电钻 |  | 台 | 世达
836 | 充电式电动扳手 |  | 把 | 世达
837 | 冲压弯头 | DN32-40 | 个 | 国标
838 | 冲压弯头 | DN40-50 | 个 | 国标
839 | 冲压弯头 | DN63-75 | 个 | 国标
840 | 冲压三通 | DN32-40 | 个 | 国标
841 | 冲压三通 | DN40-50 | 个 | 国标
842 | 冲压三通 | DN63-75 | 个 | 国标
843 | 冲击钻头 | 14-18*18 二刃 | 支 | 世达
844 | 冲击钻头 | 6-12#*18二刄 |  | 世达
845 | 冲击钻头 | 6-12 四刃 | 支 | 世达
846 | 冲击钻头 | 14-18 四刃 |  | 世达
847 | 柴油机空气滤芯 | 见实物 | 个 | 美孚、长城、昆仑、壳牌
848 | 柴油机机油滤芯 | 见实物 | 个 | 美孚、长城、昆仑、壳牌
849 | 柴油机机油 | 20L | 升 | 美孚、长城、昆仑、壳牌
850 | 柴油 |  | 升 | 石化
851 | 插座面板 | 三孔10A | 个 | 正泰/德力西
852 | 插座面板 | 三孔16A | 个 | 正泰/德力西
853 | 插座面板 | 五孔10A | 个 | 正泰/德力西
854 | 插排 | 7孔/10A | 个 | 公牛
855 | 测温仪 | 红外0-100 | 个 | 世达
856 | 槽钢 | 6*10 | 米 | 国标
857 | 彩带 | 2cm | 盘 | 玉清、鸿雁、力度、潍工
858 | 不锈钢钻头 | 3-8# | 个 | 世达
859 | 不锈钢钻头 | 10-12# | 个 | 世达
860 | 不锈钢直接 | 15-32 | 套 | 上海三庆
861 | 不锈钢直接 | 40-50 | 套 | 上海三庆
862 | 不锈钢直接 | 15
863 | 不锈钢闸阀 | DN20
864 | 不锈钢线槽 | 4cm | 米 | 青岛、鸿雁、力度、潍工
865 | 不锈钢弯头 | 15-20 | 个 | 上海三庆
866 | 不锈钢弯头 | 25-32 | 个 | 上海三庆
867 | 不锈钢弯头 | 40-50 | 个 | 上海三庆
868 | 不锈钢弯头 | 63-75 | 个 | 上海三庆
869 | 不锈钢弯头 | 15
870 | 不锈钢推拉把手 | 30*15 | 个 | 玉清、鸿雁、力度、潍工
871 | 不锈钢三通 | 15-20 | 个 | 上海三庆
872 | 不锈钢三通 | 25-32 | 个 | 上海三庆
873 | 不锈钢三通 | 40-50 | 个 | 上海三庆
874 | 不锈钢三通 | 63-75 | 个 | 上海三庆
875 | 不锈钢三通 | 15 |  | 埃美柯/申美达
876 | 不锈钢球/闸阀 | 15-16KG | 个 | 埃美柯/申美达
877 | 不锈钢球/闸阀 | 20-16KG | 个 | 埃美柯/申美达
878 | 不锈钢球/闸阀 | 25-16KG | 个 | 埃美柯/申美达
879 | 不锈钢球/闸阀 | 32-16KG | 个 | 埃美柯/申美达
880 | 不锈钢球/闸阀 | 40-16KG | 个 | 埃美柯/申美达
881 | 不锈钢球/闸阀 | 50-16KG | 个 | 埃美柯/申美达
882 | 不锈钢球/闸阀 | 65-16KG | 个 | 埃美柯/申美达
883 | 不锈钢球/闸阀 | 80-16KG | 个 | 埃美柯/申美达
884 | 不锈钢内外丝直接 | DN15 | 个 | 埃美柯/申美达
885 | 不锈钢内外丝直接 | DN15 | 个 | 埃美柯/申美达
886 | 不锈钢内外丝弯头 | DN15 | 个 | 埃美柯/申美达
887 | 不锈钢内丝直接 | DN15-32 | 个 | 埃美柯/申美达
888 | 不锈钢内丝直接 | DN40-50 | 个 | 埃美柯/申美达
889 | 不锈钢螺栓 | 10*100-200 | 套 | 国标
890 | 不锈钢螺栓 | 10*30-80 | 套 | 国标
891 | 不锈钢螺栓 | 12*100-200 | 套 | 国标
892 | 不锈钢螺栓 | 12*30-80 | 套 | 国标
893 | 不锈钢螺栓 | 14*100-200 | 套 | 国标
894 | 不锈钢螺栓 | 14*30-80 | 套 | 国标
895 | 不锈钢螺栓 | 16*100-200 | 套 | 国标
896 | 不锈钢螺栓 | 16*30-80 | 套 | 国标
897 | 不锈钢螺栓 | 18*100-200 | 套 | 国标
898 | 不锈钢螺栓 | 18*50-80 | 套 | 国标
899 | 不锈钢螺栓 | 20*100-200 | 套 | 国标
900 | 不锈钢螺栓 | 20*50-80 | 套 | 国标
901 | 不锈钢螺栓 | 22*100-200 | 套 | 国标
902 | 不锈钢螺栓 | 22*50-80 | 套 | 国标
903 | 不锈钢螺栓 | 6*50-100 | 套 | 国标
904 | 不锈钢螺栓 | 8*20-80 | 套 | 国标
905 | 不锈钢螺栓 | 8*80-150 | 套 | 国标
906 | 不锈钢卡压直接 | DN15通径 | 个 | 上海三庆
907 | 不锈钢卡压直接 | DN20通径 | 个 | 上海三庆
908 | 不锈钢卡压直接 | DN25通径 | 个 | 上海三庆
909 | 不锈钢卡压直接 | DN32通径 | 个 | 上海三庆
910 | 不锈钢卡压直接 | DN40通径 | 个 | 上海三庆
911 | 不锈钢卡压直接 | DN50通径 | 个 | 上海三庆
912 | 不锈钢卡压直接 | DN80通径 | 个 | 上海三庆
913 | 不锈钢卡压弯头 | 15-20 | 个 | 上海三庆
914 | 不锈钢卡压弯头 | 25-32 | 个 | 上海三庆
915 | 不锈钢卡压弯头 | 40-50 | 个 | 上海三庆
916 | 不锈钢卡压弯头 | 63-75 | 个 | 上海三庆
917 | 不锈钢卡压三通 | 15-20 | 个 | 上海三庆
918 | 不锈钢卡压三通 | 25-32 | 个 | 上海三庆
919 | 不锈钢卡压三通 | 40-50 | 个 | 上海三庆
920 | 不锈钢卡压三通 | 63-75 | 个 | 上海三庆
921 | 不锈钢卡压变径三通 | DN15/20 | 个 | 上海三庆
922 | 不锈钢卡压变径三通 | 25/32 | 个 | 上海三庆
923 | 不锈钢卡压变径三通 | 40/50 | 个 | 上海三庆
924 | 不锈钢卡压变径三通 | 63/75 | 个 | 上海三庆
925 | 不锈钢卡压内外丝直接 | 15-20 | 个 | 上海三庆
926 | 不锈钢卡压内外丝直接 | 25-32 | 个 | 上海三庆
927 | 不锈钢卡压内外丝直接 | 40-50 | 个 | 上海三庆
928 | 不锈钢卡压内外丝直接 | 63-75 | 个 | 上海三庆
929 | 不锈钢截止阀 | DN20 | 个 | 国标
930 | 不锈钢截止阀 | DN25 | 个 | 国标
931 | 不锈钢截止阀 | DN32 | 个 | 国标
932 | 不锈钢截止阀 | DN40 | 个 | 国标
933 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 国标
934 | 不锈钢合页 | 100mm | 付 | 国标
935 | 不锈钢合页 | 120mm | 付 | 国标
936 | 不锈钢合页 | 150mm | 付 | 国标
937 | 不锈钢合页 | 80mm | 付 | 国标
938 | 不锈钢焊条 | 2.5mm | 公斤 | 国标
939 | 不锈钢管 | 15-25 | 米 | 上海三庆
940 | 不锈钢管 | 32-40 | 米 | 上海三庆
941 | 不锈钢管 | 50-63 | 米 | 上海三庆
942 | 不锈钢管 | 75-80 | 米 | 上海三庆
943 | 不锈钢浮球阀 | DN20 | 个 | 国标
944 | 不锈钢浮球阀 | DN25 | 个 | 国标
945 | 不锈钢浮球阀 | DN32 | 个 | 国标
946 | 不锈钢浮球阀 | DN40 | 个 | 国标
947 | 不锈钢浮球阀 | DN50 | 个 | 国标
948 | 不锈钢法兰盘 | DN32 | 片 | 国标
949 | 不锈钢法兰盘 | DN40 | 片 | 国标
950 | 不锈钢法兰盘 | DN50 | 片 | 国标
951 | 不锈钢法兰盘 | DN65 | 片 | 国标
952 | 不锈钢法兰盘 | DN80 | 片 | 国标
953 | 不锈钢法兰盘 | DN100 | 片 | 国标
954 | 不锈钢橱门铰链 | 90/120/260度 | 付 | 国标
955 | 不锈钢插销 | 5cm-10CM | 个 | 国标
956 | 不锈钢插销 | 15cm-20cm | 个 | 国标
957 | 不锈钢插销 | 25cm-30cm | 个 | 国标
958 | 不锈钢波纹管配套螺帽 | DN15/20 | 套 | 国标
959 | 不锈钢波纹管打波器工具 | DN15/20 | 全套 | 国标
960 | 不锈钢波纹管 | DN15 | 米 | 国标
961 | 不锈钢波纹管 | DN20 | 米 | 国标
962 | 不锈钢板 | 0.5㎜ | 平方 | 国标
963 | 不锈钢板 | 2mm | 平方 | 国标
964 | 补漏卡 | DN15-DN32 | 套 | 国标
965 | 补漏卡 | DN40-DN50 | 套 | 国标
966 | 补漏卡 | DN65-DN100 | 套 | 国标
967 | 补漏卡 | DN125-DN150 | 套 | 国标
968 | 剥线钳 | 84-475-22 | 把 | 国标
969 | 玻璃贴膜 |  | 平方 | 国标
970 | 玻璃丝布 | 冷却塔维修 | 包 | 国标
971 | 玻璃胶枪 |  | 把 | 世达
972 | 玻璃管 | ø15/20 | 米 | 铂海、玛钢、迈克
973 | 玻璃刀 | 5号 | 把 | 世达
974 | 玻璃 | 普通5mm | 平方 | 国标
975 | 玻璃 | 钢化5mm | 平方 | 国标
976 | 玻璃 | 钢化10mm | 平方 | 国标
977 | 波美板 | 120*240cm | 张 | 国标
978 | 病房平开窗户锁 |  | 个 | 国标
979 | 表弯 | ø15（铁质） | 个 | 国标
980 | 表弯 | ø15不锈钢 | 个 | 国标
981 | 变压器 横流式冷却风机 | GFDD380一110/50W | 台 | 大东南、鑫源、正海
982 | 变压器 横流式冷却风机 | GFDD470一150/35W | 台 | 大东南、鑫源、正海
983 | 变压器 横流式冷却风机 | GFDD470一150/50W | 台 | 大东南、鑫源、正海
984 | 变压器 横流式冷却风机 | GFDD470一150/80W | 台 | 大东南、鑫源、正海
985 | 变压器 横流式冷却风机 | GFDD470一150/85W | 台 | 大东南、鑫源、正海
986 | 扁铁 | 镀锌50*50mm | 米 | 国标
987 | 壁布 |  | 平方 | 乐图
988 | 壁纸 |  | 平方 | 乐图
989 | 闭门器 | 重型 | 个 | 固特
990 | 抱箍卡 | DN125-DN150 | 套 | 迈克
991 | 抱箍卡 | DN15-DN32 | 套 | 迈克
992 | 抱箍卡 | DN40-DN50 | 套 | 迈克
993 | 抱箍卡 | DN65-DN100 | 套 | 迈克
994 | 保险丝 | 2A玻/瓷管
995 | 保险管 | 1A-32A 陶瓷管 | 个 | 正泰
996 | 保温棉 | 1.5*8米/卷 | 卷 | 亿派
997 | 白乳胶 | 1000g | 桶 | 洁白
998 | 八角阀 | DN15 | 个 | 九牧/申美达
999 | 按键式小便冲洗阀 | 8226-15 | 套 | 科勒
1000 | 安全帽 |  | 个 | 霍尼韦尔
1001 | 安全带 |  | 套 | 霍尼韦尔
1002 | U型卡 | 8# | 个 | 国标
1003 | PVC直接 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1004 | PVC直接 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1005 | PVC直接 | 80-110 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1006 | PVC线管 | 20-25# | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1007 | PVC线管 | 32-40# | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1008 | PVC线槽 | 10cm | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1009 | PVC线槽 | 2-3cm | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1010 | PVC线槽 | 5cm | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1011 | PVC弯头 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1012 | PVC弯头 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1013 | PVC弯头 | 80-110 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1014 | PVC三通 | 32-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1015 | PVC三通 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1016 | PVC三通 | 80-110 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1017 | PVC热风焊缝机 |  | 台 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1018 | PVC球形阀门 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1019 | PVC球形阀门 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1020 | PVC排水管 | 40-75 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1021 | PVC排水管 | 80-110 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1022 | PVC胶水 | 110克 | 桶 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1023 | PVC胶水 | 800克 | 桶 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1024 | PVC给水管 | 20-32 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1025 | PVC给水管 | 40-50 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1026 | PVC给水管 | 63-75 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1027 | PVC防撞护角 | 墙角5*5 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1028 | PVC地板革胶 |  | 桶 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1029 | PVC地板革 |  | 卷 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1030 | PVC变径三通 | 110-40 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1031 | PVC变径三通 | 110-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1032 | PVC变径三通 | 160-110 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1033 | PVC变径三通 | 160-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1034 | PVC变径三通 | 200-110 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1035 | PVC变径三通 | 200-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1036 | PVC变径三通 | 200-63 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1037 | PVC变径三通 | 50-40 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1038 | PVC变径三通 | 75-40 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1039 | PVC变径三通 | 75-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1040 | PVC/PPR O型夹 | 20-32 | 套 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1041 | PVC/PPR O型夹 | 40-50 | 套 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1042 | PVC/PPR O型夹 | 63-80 | 套 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1043 | PPR直接 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1044 | PPR直接 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1045 | PPR直接 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1046 | PPR弯头 | 20 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1047 | PPR外丝直接 | 20 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1048 | PPR双活接铜球阀门 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1049 | PPR双活接铜球阀门 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1050 | PPR双活接铜球阀门 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1051 | PPR三通 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1052 | PPR三通 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1053 | PPR三通 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1054 | PPR三通 | 20 |  | 华亚/日丰/金牛/联塑
1055 | PPR内丝直接 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1056 | PPR内丝直接 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1057 | PPR内丝直接 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1058 | PPR内丝直接 | 20 |  | 华亚/日丰/金牛/联塑
1059 | PPR内丝弯头 | 20*15 各种型号 |  | 华亚/日丰/金牛/联塑
1060 | PPR内丝三通 | ∅20*15 |  | 华亚/日丰/金牛/联塑
1061 | PPR内丝活接 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1062 | PPR内丝活接 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1063 | PPR内丝活接 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1064 | PPR内丝活接 | 20 |  | 华亚/日丰/金牛/联塑
1065 | PPR内/外丝活接 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1066 | PPR内/外丝活接 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1067 | PPR内/外丝活接 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1068 | PPR内/外丝活接 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1069 | PPR内/外丝活接 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1070 | PPR内/外丝活接 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1071 | PPR管 | 20-32 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1072 | PPR管 | 40-50 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1073 | PPR管 | 63-75 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1074 | PPR管 | 20 |  | 华亚/日丰/金牛/联塑
1075 | PPR变径直接 | 25-20 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1076 | PPR变径直接 | 32-20 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1077 | PPR变径直接 | 32-25 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1078 | PPR变径直接 | 40-20 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1079 | PPR变径直接 | 40-25 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1080 | PPR变径直接 | 40-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1081 | PPR变径直接 | 50-20 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1082 | PPR变径直接 | 50-25 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1083 | PPR变径直接 | 50-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1084 | PPR变径直接 | 50-40 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1085 | PPR变径直接 | 63-20 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1086 | PPR变径直接 | 63-25 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1087 | PPR变径直接 | 63-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1088 | PPR变径直接 | 63-40 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1089 | PPR变径直接 | 63-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1090 | PPR变径直接 | 75-20 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1091 | PPR变径直接 | 75-25 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1092 | PPR变径直接 | 75-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1093 | PPR变径直接 | 75-40 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1094 | PPR变径三通 | 25*20 |  | 华亚/日丰/金牛/联塑
1095 | PPR90°弯头 | 20-32 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1096 | PPR90°弯头 | 40-50 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1097 | PPR90°弯头 | 63-75 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1098 | PE管内丝直接 | 20 |  | 华亚/日丰/金牛/联塑
1099 | PE管快速直接 | 2-4分 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1100 | PE管快速弯头 | 2-4分 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1101 | PE管快速三通 | 2-4分 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1102 | PE管快速变径 | 4-3 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1103 | PE管阀门 | 2-4分 | 个 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1104 | PE管 | 2-4分 | 米 | 华亚/日丰/金牛/联塑
1105 | LED一体灯 | T5/0.6米 | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1106 | LED一体灯 | T5/1.2米 | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1107 | LED一体灯 | T8/0.6米 | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1108 | LED一体灯 | T8/1.2米 | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1109 | LED筒灯 | 3-5W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1110 | LED筒灯 | 12W-16W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1111 | LED筒灯 | 9W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1112 | LED射灯 | 室外高杆灯100W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/亚明
1113 | LED射灯 | 100-150W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/亚明
1114 | LED射灯 | 200-300W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/亚明
1115 | LED射灯 | 300-400W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/亚明
1116 | LED射灯 | 3-5W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/亚明
1117 | LED射灯 | 50-80W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/亚明
1118 | LED射灯 | 100-150W | 套 | 三雄极光/雷士/欧普/亚明
1119 | LED灯条 | 60cm | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1120 | LED灯片 | 12W-18W | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1121 | LED灯片 | 5-9W | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1122 | LED灯管 | T5/0.6米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1123 | LED灯管 | T5/1.2米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1124 | LED灯管 | T8/0.6米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1125 | LED灯管 | T8/1.2米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1126 | LED灯管 | T5/0.6米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1127 | LED灯管 | T5/1.2米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1128 | LED灯管 | T8/0.6米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1129 | LED灯管 | T8/1.2米 | 只 | 三雄极光/雷士/欧普/佛山
1130 | AB胶 | 80g | 盒 | 三和