| 项目招标要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 维修材料 |
| 1 | 不锈钢钢化玻璃隔断 | 隔墙玻璃厚10mm； 304不锈钢材厚度0.6mm； 9mm厚木工胶合板； 热镀锌管40*60*2mm； 下固定地面上固定混凝土楼板 隔墙尺寸高2.6m,局部高2.65m，长6.78米 |
| 2 | 门体要求 | 门玻璃厚12mm；按照示例要求安装304不锈钢边框0.6mm；门轨道滑轮按照电动门轨道按装； |
| 合计 |  |  |
| 备注：施工单位进场施工时要做好安全防护措施，并与科室充分沟通协调时间安排，确保科室诊疗工作的正常开展，厂家提供的材料必须符合行业及国家标准。所有维修项目均质保2年。 |  |  |